	 
	


Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil B

	Gebäude: AOK PLUS- Suhl, Fröhliche-Mann-Straße 3a						 seitlicher Parkplatz am Haus 2		 	
	Gebäudeteile:	 gesamter AOK PLUS Standort Haus 1										                                                   

	Brandverhütung									Löscheinrichtungen
	Rauchen und Umgang mit offenem Feuer ist in allen Gebäudeteilen verboten. 
Die Nutzung privater elektrischer Geräte ist nicht erlaubt.



	Feuerlöscher finden Sie in den Bereichen. Informieren Sie sich über die Standorte.


		

		
					  Verhalten im Brandfall
	Ruhe bewahren, keine Panik! Türen schließen (nicht verschließen)


Brand- und Rauchausbreitung									
	Brand/Rauchschutztüren befinden sich in den Fluren und an den Zugängen zu den Treppenhäusern. Sie dürfen nicht durch Verkeilen oder Anbinden offengehalten werden. Türen mit selbsttätig auslösenden Feststellvorrichtungen schließen automatisch bei Rauchentwicklung.


 (
Rauch
schutztür
)					  Brand/Notfall melden 
	Wo brennt es?   Was brennt?   Wie viel brennt?   Welche Gefahren?
Warten auf Rückfragen.



						      112
 (
Brandschutztür
)						

					  Alarmsignale und Anweisungen beachten
	Das Alarmsignal erfolgt durch einen deutlich länger anhaltenden Signalton. Anweisungen der Räumungshelfer beachten.



	Eine Rauchabzugseinrichtung befindet sich im Treppenhaus. 
Zur Handauslösung befinden sich die Druckknopfauslöser im Erdgeschoss, sowie im 2. und 4. Obergeschoss.


 (
Rauchabzug
)
					   

					  In Sicherheit bringen
	Gefahrenbereich über gekennzeichnete Fluchtwege verlassen. Personen mit Behinderung oder Verletzungen unterstützen. Ist ein Verlassen des Gebäudes nicht möglich, so sind gefährdete Personen in einen gesicherten Gebäudeteil zu bringen. Am Sammelplatz einfinden.



	Flucht- und Rettungswege sind unbedingt freizuhalten. Hinweis- und Verbotsschilder dürfen nicht verdeckt oder verstellt werden. Zufahrten und Aufstellflächen für die Feuer-wehr sind freizuhalten.


	 (
Brandschutztür
) (
Brandschutztür
)Fluchtwege				



 (
Feuerwehrzufahrt
)
                                                                                              
	Solange das Feuer in der Entstehungs-phase ist, Löschversuche nur unternehmen, soweit keine Gefahr für die eigene Person besteht. Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung.


            Meldeeinrichtungen              	                                                                       Löschversuche unternehmen                                              
	Nächstgelegenes Telefon und Druckknopfmelder für Feueralarm (Brandmeldeanlage mit Zuschaltung zur Feuerwehr). 
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