Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil B

Gebäude: AOK PLUS- Suhl, Fröhliche-Mann-Straße 3a						 seitlicher Parkplatz am Haus 2

Gebäudeteile:	 gesamter AOK PLUS Standort Haus 1

Brandverhütung									Löscheinrichtungen

Rauchen und Umgang mit offenem Feuer ist in allen Gebäudeteilen verboten. Die Nutzung privater elektrischer Geräte ist nicht erlaubt.

Feuerlöscher finden Sie in den Bereichen. Informieren Sie sich über die Standorte.

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren, keine Panik! Türen schließen (nicht verschließen)

Brand- und Rauchausbreitung

Brand/Rauchschutztüren befinden sich in den Fluren und an den Zugängen zu den Treppenhäusern. Sie dürfen nicht durch Verkeilen oder Anbinden offengehalten werden. Türen mit selbsttätig auslösenden Feststellvorrichtungen schließen automatisch bei Rauchentwicklung.

Rauchschutztür

Brand/Notfall melden

Wo brennt es? Was brennt? Wie viel brennt? Welche Gefahren? Warten auf Rückfragen.

112

Brandschutztür

Alarmsignale und Anweisungen beachten

Das Alarmsignal erfolgt durch einen deutlich länger anhaltenden Signalton. Anweisungen der Räumungshelfer beachten.

Eine Rauchabzugseinrichtung befindet sich im Treppenhaus. Zur Handauslösung befinden sich die Druckknopfauslöser im Erdgeschoss, sowie im 2. und 4. Obergeschoss.

Rauchabzug

In Sicherheit bringen

Gefahrenbereich über gekennzeichnete Fluchtwege verlassen. Personen mit Behinderung oder Verletzungen unterstützen. Ist ein Verlassen des Gebäudes nicht möglich, so sind gefährdete Personen in einen gesicherten Gebäudeteil zu bringen. Am Sammelplatz einfinden.

Flucht- und Rettungswege sind unbedingt freizuhalten. Hinweis- und Verbotsschilder dürfen nicht verdeckt oder verstellt werden. Zufahrten und Aufstellflächen für die Feuer-wehr sind freizuhalten.

Brandschutztür

Brandschutztür

Fluchtwege

Feuerwehrzufahrt

Solange das Feuer in der Entstehungs-phase ist, Löschversuche nur unternehmen, soweit keine Gefahr für die eigene Person besteht. Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung.

Meldeeinrichtungen              	                                                                       Löschversuche unternehmen

Nächstgelegenes Telefon und Druckknopfmelder für Feueralarm (Brandmeldeanlage mit Zuschaltung zur Feuerwehr).

geprüft: 05/2026